- 南昌市中心医院（瑶湖分院）便携式彩色多普勒超声机

- 调研需求（急诊科）

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 便携式彩色多普勒超声机 | - 设备用途: 用于穿刺引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等 - 1主机重量轻薄。 2高分辨率显示器≥12寸。 3系统启动时间短。 4可充电锂电池，续航时间能满足≥2小时连续使用。 5基本配置要求凸阵探头、线阵探头、相控阵探头。 |