南昌市中心医院（瑶湖院区）调研需求

1.普通手术床+手术床（骨科专用）+骨科手术牵引床+神经外科专用头架

（1）最高承重可达≥280kg;

（2）平移距离范围为≥260mm最低手术台面≤670mm最高手术台面≥980mm；

（3）10种以上电动动作，包含：手动腰桥台面升降、头脚倾等；

（4）手术床台面采用模块化设计，可为不同的外科手术定制；

（5）采用不锈钢材质，耐腐蚀且易清洁；

（6）多层复合减压床垫；

（7）全碳纤骨科牵引架。

2.颈、胸腰椎专用手术床

（1）全碳纤手术板，双向平移；最高承重可达≥280kg

（2）腿部透视空间≥1500mm；

（3）多层复合减压床垫，配全碳纤手术板支撑架。

3.眼科手术床及专用椅

（1）手术床承载重量：≥280kg;

（2）术床可一键预设体位：正、反屈曲位，同时具备一键0位功能 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定，平移；

（3）手术床立柱护罩顶端采用软布设计；

(4)手术床床垫为多层复合材料；

(5)手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计，同时手术床满足IPX4防水等级测试；

(6)手术床最低台面：≤530mm；

(7)配备手术床专用椅。

4.一体化手术室（高端手术显示系统）

(1)具有示教及远程互联功能，多样化转播应用，搭建学术交流平台，无缝对接医院HIS信息系统；

(2)具有4k超高清传输线路，影像无延时，无压缩传输，不失真，不掉帧，显示更加细腻的术野画面；

(3)多种影像模式选择，屏幕画面随心切换；

(4)视音频信号无延时、无压缩传输，手术影像实时记录存储；

(5)兼容多种影像设备 ，一站式集成管理手术相关设备；

(6)支持对手术室内医疗设备的集中控制，并能提供CFDA手术室设备集中控制系统。