南昌市中心医院（老福山院区）发热门诊东软CT移机服务需求

- 东软CT移机服务需求

- 机器型号:东软NEUVIZ 16 CLASSIC；

- 机器目前正常工作，需要从我院老福山院区移机到瑶湖院区；

- 移机调试后配合医院完成性能检测，应符合JJG 961-2017 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定规程；

- 技术服务保修期：15天；

- 付款方式：验收完成后3个月内付清全款；