采购需求及评审标准

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 2年拟采购量 | 预算单价（元） | 规格与技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用手术衣 | 件 | 3850 | 5.9 | 手术衣由前身、后身、袖子、系带组成。用于防止手术过程和其他有创检查中病人和医护人员之间感染源的传播。带样品 |
| 2 | 一次性使用鞋套 | 对 | 10000 | 0.3 | 短筒式、长靴式。防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等。带样品 |
| 3 | 医用外科口罩 | 个 | 17200 | 0.23 | 平面形挂耳式（无菌） 。医用外科口罩产品由口罩体、鼻夹、口罩带组成，口罩体由无纺布和无纺布复合材料制成，鼻夹由可塑性材料制成，口罩带由无纺布或涤纶、氨纶制成。无菌的产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品适用于医务人员或相关人员的基本防护，以及在有创操作过程中阻止体液和喷溅物传播的防护。带样品 |
| 4 | 透明质酸钠凝胶 | 支 | 50 | 1180 | 2.5ml，本产品由磷酸盐缓冲液(磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氯化钠、注射用水)、透明质酸钠组成。用于非慢性创面（如浅表性创面、小创口、擦伤、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。 带样品 |
| 5 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 盒 | 10 | 2900 | 1.0ml，20mg,该产品由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。本产品用于面部真皮组织中层至深层注射以纠正中重度鼻唇部皱纹。带样品 |
| 6 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 盒 | 10 | 2240 | 1.0ml，20mg，该产品由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。该产品用于面部真皮组织中层至深层注射以纠正中重度鼻唇部皱纹。 带样品 |
| 7 | 过氧化氢卡匣 | 盒 | 84 | 2560 | 配合老肯牌过氧化氢低温等离子体灭菌器使用，可杀灭细菌芽孢，达到灭菌要求。带样品 |
| 8 | 过氧化氢消毒剂 | 瓶 | 16 | 210 | 7%浓度，1L装。配合移动式过氧化氢消毒机使用。带样品 |
| 9 | 一次性无菌留置引流导管及附件 | 套 | 138 | 219.35 | 一次性无菌留置引流导管由基本配置和选用器械配置组成。其基本配置有：留置引流导管（带止流夹）、导引穿刺针、导丝（配导丝控制手柄）、扩张器。该产品在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。产品与人体作用时间不超过30天。 带样品 |
| 10 | 一次性使用肛门镜 | 个 | 1340 | 2 | 一次性使用肛门镜由镜筒、半圆塞、连接杆组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 供临床肛肠检查使用。 带样品 |
| 11 | 一次性使用冲洗器 | 个 | 400 | 2.6 | 按手式，冲洗器由外套、活塞、芯杆、护套、小接头（选配件）组成。供医疗机构外科、妇科冲洗人体创面或腔道。 带样品 |

注：1、以上要求必须完全响应，否则作无效投标处理。

2、所有项目报价不得高于预算价与平台价。

3、拟采购量仅为预估参考值，成交量以实际年采购量为准。