| 治疗床 | 尺寸：长x宽x高（mm):2000x650x670 功能：人性化设计具有肩孔，扶手和放置平板平台；方便医生针对病患进行PT、评定、针灸、推拿、小针刀以及其他各种微创手术辅助应用；配有患者俯卧位呼吸孔、肩孔及扶手 |
| --- | --- |
| PT凳 | 材质：铝钢结合、带液压油缸、360旋转，凳面上升载荷≤15KG、凳面下降载荷≥25KG 尺寸：40x40-50cm 凳面厚度：5CM 用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具 |
| 不锈钢圆凳 | 材质：优质不锈钢 尺寸：29x48-68cm 用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具 |

治疗床、不锈钢圆凳、PT凳采购需求