电子针灸治疗仪及特定电磁波治疗仪采购需求

| 项目名称 | 参数需求 |
| --- | --- |
| 电子针灸治疗仪 | 输入功率：5.0VA 输出功率：0.3VA 输出脉冲频率：1-100HZ 输出电流有效值：≤10mA 输出电压有效值：0-2V±25％ |
| 特定电磁波治疗仪 | 输入功率：250VA 额定电压：a.c.220v,50Hz |