医疗废物智能转运维保需求

服务需求：项目整体维保  1  年

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医废管理系统软件 | 1 | 套/年 | 系统运营维护、日常巡检，升级等 （系统管理后台） | 医院提供 |
| 2 | ★智能回收转运车 （手动） | 2 | 台/年 | 医废管理系统软件配套支撑服务 （硬件及终端软件巡检，故障处理） | 医院提供 |
| 3 | ★暂存间智能地磅 | 1 | 套/年 | 医废管理系统软件配套支撑服务（硬件及终端软件巡检，故障处理） | 医院提供 |
| 4 | 医废专用扎带 |  | 条 | 运维期内免费供应扎带 | 运维企业提供 |

- 医疗废物智能管理系统运维情况

| 序号 | 运维服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报警管理功能维护 | 提供医废管理系统后台日常报警管理功能的维护服务，协助院方处理报警数据、上报、修改、设置等问题，提供解除出库报警，获取误差数据报警列表等服务 |
| 2 | 首页统计功能维护 | 提供医废管理系统后台首页统计功能维护服务，主要包括科室统计、科室数据汇总、报警处置、地图数据汇总、每日出入库称重数据、回收趋势统计、医废分类及汇总统计等功能 |
| 3 | 转运管理功能维护 | 提供医废管理系统后台日常转运管理功能维护服务，协助院方查询、统计转运数据，导出转运列表等服务 |
| 4 | 入库管理功能维护 | 提供医废管理系统后台日常入库管理功能维护服务，协助院方查询、统计入库数据，导出入库列表等服务 |
| 5 | 出库管理功能维护 | 提供医废管理系统后台日常出库管理功能维护服务，协助院方查询、统计出库数据，导出出库列表等服务 |
| 6 | 统计查询功能维护 | 提供医废管理系统后台日常统计查询功能维护服务，协助院方查询科室数据、统计汇总科室医废数据，导出科室医废分类、数据等服务 |
| 7 | 平板APP功能维护 | 提供医废平板APP功能维护服务，主要包括协助院方处理平板APP扫描科室人员二维码，称重，垃圾转运，入库，出库等功能，查询版本更新信息，定期进行版本升级 |
| 8 | 医院管理功能维护 | 提供医废管理系统后台医院管理功能维护服务，主要包括清理医院库存总量、科室及医院工作人员的编辑与查询、设备地址的获取与新增、二维码导出、医院结算时间设置、用户删除、用户信息的设置等功能 |
| 9 | 管理后台日常巡检 | - 每月对系统管理后台的各项技术指标进行定期巡查维护工作，保障“智能医废”系统正常使用 - 软件版本免费升级更新 - 解决系统运行软件故障 |
| 10 | 设备巡检 | 每月对医院提供使用的硬件设备（手动智能回收转运车 、暂存间智能地磅及配套零配件）进行定期巡查维护工作，逐点、逐台、逐项地进行检验，边巡检边进行记录，并及时排除发现的硬件故障 |
| 11 | 维保响应 | 本公司再接到维修请求后提供12小时内软件远程处理、24小时内硬件现场处理服务 |
| 12 | 维护服务记录 | 建立售后维修服务档案，记录售后工单、故障问题，硬件设备维修更换服务等信息 |
| 13 | 物业培训 | 对医废设备新增物业人员进行设备日常使用培训，并在后期持续使用中反馈的问题依据实际情况进行解答，以保证医废管理系统正常运营 |

# 服务要求

售后服务

服务人员须在接到维修电话后2小时内技术响应，12小时内软件远程处理、24小时内硬件现场处理服务，提供不间断的服务直到结束，保证用户单位的正常运行。乙方提供7天×24小时技术服务与支持电话，并提供固定2名技术客服人员随时提供技术服务。