电动升降床（电动升降PT床/运动治疗床/医用诊疗床）

- 一、功能介绍

- 专为治疗师对神经系统疾病患者进行康复治疗而设计,其宽大床面和强大的支撑力方便治疗师在治疗床上完成康复治疗,0~75度的气动弹簧辅助靠背,方便患者进行坐位训练,电动升降床面方便患者进行转移和站立平衡训练。床上活动训练，翻身，前后移动坐位平衡及转移训练，肌力增强的训练。进行早期的功能锻炼，神经疗法训练，如bobath疗法、PNF疗法。适用于康复医学科、骨科、神经科等。

- 二、技术指标和参数

1.床体头板可实现最大直立角度75°，便于实行坐位训练、转移训练等

2.床边开关，能快捷方便控制床体升降

3.医用伸缩脚轮，方便固定与移动

4.采用抗菌皮革及高密度慢回弹海绵，在兼顾防菌抗菌标准的同时，床面软硬适中并加宽设计，使患者更舒适

5.采用优质电机和油压弹簧以保证角度调节的流畅与安静

6.采用铜轴轴承及高强度模具钢床体使得床体机构更牢固，使用更稳定，床架加粗设计

- 7.电机数量≥1个，床体电机负载≥8000N。

- 8.外形尺寸：2000*1200*（500~800）mm

- 9.床面高度调节范围不低于460~840mm。

- 10.电源：AC220V、50Hz