可调节流动水源加热器
1.水流热水器

2.容量：15L

3.功率：2000W

4.能效：一级能效

5.输出率：70%

6.内胆：加厚304不锈钢

7.出水方式：下出水

8.安防：防电墙/安全阀/过热保护

9.最高出水温度：70℃

10.控制方式：触屏

11.温度显示：数显

12.建议安装空间：长：311宽271高420
