下肢气压泵

- 电 源：

- 额定电压：额定电压220V额定频率50Hz;

- 额定功率：≤70VA

- 性 能 参 数：

- 部位：双腿

- 腔数：四腔

- 最大输出气压：≥32kPa

- 治疗定时：≤30min

- 最大输出流量：≥25L/min

- 工作时所产生噪声：≤65dB(A)

- 贮 存 条 件：

- 温度：-5℃~40℃

- 湿度：≤80%

- 大气压力：700hpa~1060hpa.

- 工 作 条 件：

- 温度：-20℃~+55℃

- 湿度：

- 大气压力：700hpa~1060hpa。