医用外伤(全自动犬伤)冲洗器

- 外壳尺寸：长×宽×高：535×88× 331mm

- 水管尺寸：长：1500mm;内径：大6mm, 小4mm,偏差不大于±5%

- 电源：~220V,50Hz

- 输入功率：3500VA

- 出水温度：30℃~40℃,允差±1℃（可设定）

- 清水流量调节阀：0.8L/min～2.0L/min,允 差±0.4L/min

- 水流直径：0.1cm-0.4cm（可设定）

- 清水扬程：1档20cm,允差±5cm;2档35cm,允差±10cm;3档100cm,允差±15cm

- 清洗液流量:550 mL/min～700mL/min

- 清洗液扬程:1档40cm,允差±5cm;2档60cm,允差±10cm;3档145cm,允差±15cm

- 周期运行时间:>15min（一次完整的自动模式冲洗时间）

- 按电击防护分类：I类设备

- 按防电击的程度分类：B型应用部分(清洗枪)

- 按对进液的防护程度分类：IPXO

- 扫码成功率：≥95%

- 配备多功能高低清洗池：适用于不同部位的冲洗

- 池身材料:ABS(白色)

- 固定垫材料：ABS(绿色)

- 池身外形尺寸：长×宽×高 1300×700×650/400mm

- 平固定垫尺寸：长×宽×厚 610×445×10mm

- 凸固定垫尺寸：长×宽×厚 610×635×10mm

- 池身内部(高端):长×宽×高 590×300×300mm