|  | 住院部7~17楼开水房改造 |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 预 算 总 价 |  |  |  |
| 工 程 名 称： | 住院部7~17楼开水房改造 |  |  |
| 预算总价 | （小写）： |  |  |
|  | （大写）： |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：住院部7~17楼开水房改造 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆YJV-4* 25+1*16 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 2 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 030411005001 | 配电箱 |  | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 4 | 030411004001 | 弱电井到开水房电源线路布设 |  | 层 | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 011601001001 | 门洞切割、打凿及翻斗车铲运垃圾 |  | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 010802001001 | 制作安装双包套铝合金单开门 |  | 樘 | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 031001006001 | 设备上水管安装 |  | 层 | 11 |  |  |  |  |
| 8 | 031001006002 | 设备排水管安装 、会开孔、对接到主排水管 |  | 层 | 11 |  |  |  |  |
| 9 | 011210002001 | 制作安装铝合金亚克力板隔断 |  | m2 | 117.92 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。