病床调研需求
总体需求：

双摇病床150张

单摇病床10张
技术参数:

外形尺寸：长度2140±50mm,床体宽度960±10mm，高500mm，床面1900X820mm±10mm;
背部倾斜角度80±5°；腿部倾斜角度35±5°;

静态承载重量:≥250kg,调节承载重量:≥200kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为3.0mm冷轧钢板冲压成形，床框为1.5mm厚冷轧钢板。

侧面护栏为全覆式，总长≥1480mm，展开时高度≥400mm；D型扶手，厚度≥1.2mm，表面硬化处理；六支“J”钢护栏支柱。具备锁键开关防夹手功能，保险块的可握尺寸≥85MM防夹手，护栏操作手柄采用铝镁合金压铸成型；
双摇病床：两组摇杆，分别控制背部、腿部床板升降功能；单摇病床：一组摇杆，控制背部床板升降功能

摇杆：采用ABS摇手，具备防尘套；全钢质传动离合器系统；具备到位和过载保护功能；
优质冷轧板一次冲压成型喷涂床面板，采用加强肋冲椭圆孔生产工艺，每个孔位都有加强肋；每块冲压床面四周有≥2加强筋；每块床面板四角为圆角，圆角一次模压成型。
床框两侧前后具备≥4个点滴架插孔，≥2个引流尿袋挂钩，≥4个点滴杆挂钩，床框两头由注塑ABS原包料材质管塞封口。

为防止人员因长期接触病床金属表面可溶性重金属导致疾病的发生，护理病床喷涂使用的粉末涂料里面的可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒含量分别都低于等于10mg/kg。
床头尾板全ABS强化塑胶材料，可兼作CPR板应急使用；床头尾板中间镂空可抓握；床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞轮，具有防撞功能；对称式快速挂钩座，可快速拆卸，信息卡槽尺寸为160*60mm，卡槽上部留有缺口方便信息卡插拔。

“床面板”、“螺管伸长连接管”、“双支撑部件”、“护栏铁质部分”的防锈效果、耐腐蚀性能优异，盐雾检测合格的试验时间≥350小时.
配套8公分床垫（3公分海绵，5公分椰棕），相关性能指标优于国家标准GB/T 26706-2011的相关要求，甲醛释放量≤0.030mg/m²h、泡沫塑料密度≥30KG/M³、含水率≤5%、压缩永久变形率≤6%、面料克重≥300G/M²、缝纫没有跳单针和跳双针的情况。

具备5寸(φ130脚轮)豪华静音刹车轮四只。具有刹车踏板装置。
金属杂物篮一个。
以上内容均提供相应印证材料。病床安装到位后需按医院要求对老旧病床进行处理，质保期≥8年。
配置清单：

	配置
	数量

	摇杆
	40根

	6档铝合金护栏
	250个

	床头板
	10张

	ABS床头柜面板
	320个

	5寸豪华静音刹车轮
	10个


注：需配对医院原有病床及床头柜配件规格，并负责更换安装。
