

江西省中西医结合医院

综合评分采购文件

	项目名称：
	江西省中西医结合医院影像云胶片软件平台项目

	采购编号：
	2026-FW-004


二〇二六年四月

第一章  采购邀请

根据工作需求现对江西省中西医结合医院影像云胶片软件平台项目进行磋商采购，欢迎符合条件的供应商参与。
一、项目基本情况
1. 项目内容：

项目名称：江西省中西医结合医院影像云胶片软件平台项目

预算金额：84000元

最高限价：70000元

	采购内容
	数量
	单位
	预算金额

(人民币/元)
	采购需求

	影像云胶片软件平台
	2
	年
	84000
	详见“第五章”


合同履行期限：2年。
本项目响应报价不得高于最高限价。
2、本项目不接受联合体参与
二、供应商资质要求

1.满足以下规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参加本项目的采购活动。

4.本项目的特定资格：无。
三、报名要求
1、报名时间：自2026年4月3日至4月8日止（工作日时间上午8:00-12:00时，下午2:30—5:30）。项目联系人：李老师 吴老师，咨询电话：0791-86283944。
2、报名地点：江西省中西医结合医院采购科。
3、报名材料：营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权书原件、授权人、被授权人身份证正反面复印件及特定资格材料（如有）。
4、报名方式：线下报名，需审核上述报名材料; 文件获取方式：至医院官网公告附件栏自行下载。

注：未经报名的不得参与本项目。

四、提交响应文件截止时间及项目开启时间与地点
本项目提交响应文件截止时间及项目开启时间：另行通知；

项目开启地点：江西省中西医结合医院门诊楼10楼会议室。

五、其他补充事宜
供应商提供响应文件正本一份，副本二份，必须每页加盖公章，按采购文件响应格式装订成册，妥善密封并加盖骑缝章，在规定时间将响应文件送至项目开启地点，采购方拒绝接收未按要求密封签章的文件以及在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

第二章 评审

一、项目清单
	序号
	采购标的名称
	数量
	单位

	1
	影像云胶片软件平台
	2
	年


二、评审方法与标准：

本项目采用综合评分法。由医院评审专家小组按照采购文件中规定的评审方法和标准进行打分，按综合得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。如有相同得分，由评审小组随机抽取确定排序。

供应商提供证明材料须真实有效、清晰，若提供虚假材料恶意竞争，采购人将取消其参评资格，并保留追究法律责任的权利。

评标标准

（一）按照招标文件中规定的评审方法和标准，招标小组采用综合评分法对符合性审查合格且提交了最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（二）评分细则

在投标单位的投标文件最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，评标委员会根据价格评审采用综合评分进行评分，由技术评分、商务评分、价格评分组成，满分为30分。
	分项
	内容
	评分标准
	计分
	得分

	技术分(19分)


	技术参数响应程度（15分）
	技术参数全部满足采购要求的得满分15分；采购文件中标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。其他非“▲”参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。

评审依据：投标人或所投产品生产厂家需按照本采购文件具体功能技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，标注“▲”的重要参数的响应必须提供相关证明材料，包括但不限于说明书、彩页、官方截图或第三方权威机构出具的检测报告，若未提供不得分。
	
	

	
	项目实施培训方案（2分)


	根据供应商提供的实施培训服务方案进行评分，内容包含但不限于：（1）实施方案（包括整体流程，人员安排、进度保障措施）；（2）培训方案（包括培训对象、培训资料、培训方式、培训内容）；（3）安全保密管理（包括安全保密措施、数据安全管理）；（4）风险分析及对策（包括分项管理组织、风险分析及控制方法）满分2分，每有一项存在内容缺陷扣0.5分，本项最低扣至0分。注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

评审依据：响应文件中须提供项目实施培训方案。
	
	

	
	售后服务方案( 2分 )


	根据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行评分，售后服务方案包括但不限于：①售后服务计划；②售后人员配置；③系统维护保障措施；④定期回访维护。满分2分，每有一项存在内容缺陷扣 0.5 分，本项最低扣至0分。

注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

评审依据：响应文件中须提供售后服务方案。
	
	

	商务(8分)


	商务条款符合性
	投标文件必须完全满足磋商文件中“商务条款”中的所有条款，否则投标无效。

评审依据：投标文件中提供的商务条款响应/偏离表。
	
	

	
	类似业绩( 3分 )
	投标人或所投产品生产厂家应自 2023 年 1 月 1 日至响应文件提交截止时间止（以合同签订时间为准）具有同品牌产品的综合性三甲医院项目业绩，每提供一个得 1 分，最多得 3 分。

评审依据：响应文件中投标人或所投产品生产厂家需提供中标（成交）通知书或合同扫描件并加盖供应商公章佐证，否则不得分。
	
	

	
	综合实力( 4分 )
	（1）投标人或所投产品生产厂家应具备：①通过CMMI3级及以上评估证书；②通过信息系统安全等级保护备案（三级及以上）证书；③通过医疗云计算影像云和移动健康应用程序可信选型测试评估证书；④运行服务能力达到ITSS评估三级及以上证书；⑤通过FHIR 医疗互操作性认证证书。每提供一项得0.4分，本项最高得 2 分，不提供不得分。

评审依据：响应文件中须提供相关证明材料扫描件并加盖供应商公章证明文件所有人与投标方或所投产品生产厂家名称一致，否则不得分。

（2）投标人或所投产品生产厂家应具备应取得本项目相关的软件著作权证书，每项提供一项得 0.5 分，本项最高得 2 分，不提供不得分。

评审依据：响应文件中提供软件著作权证书扫描件并加盖供应商公章佐证且软件著作权所有人必须与供应商或所投产品厂家名称完全相符，否则不得分。
	
	

	
	服务响应( 1分 )
	供应商承诺提供 24 小时的售后服务热线，采购人可以第一时间通过电话或在线咨询的方式获得技术支持和维修服务，满足得 1 分。

评审依据:响应文件中提供承诺函并加盖供应商公章，否则不得分。
	
	

	价格(3分)
	投标报价

(3分)
	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×3分

供应商的报价明显低于市场价格且有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	
	


注：评审标准中所涉及的证明、报告等有关材料，供应商必须提供真实有效、清晰的证明材料，若提供虚假材料恶意竞争，采购人将取消其参评资格，并保留追究法律责任的权利。
第三章  合同签订与履约要求

成交供应商应在成交结果公示后30日内（江西省中西医结合医院主页http://jxszxyjhyy.com），按照谈判文件确定的合同草案以及投标响应文件（包括采购标的、规格型号、采购金额和数量、技术参数和商务要求等）相应事项与采购人协商并签订采购合同。成交供应商逾期未与采购人联系签订采购合同，则视同自动放弃此次成交资格，采购人有权选择原评审结果排名第二的合格候选人为成交供应商，也可重新组织采购。

第四章 质疑处理

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，其他形式或者逾期提交的文本认定为无效文本。供应商应当在有效质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。质疑事项成立，已经影响中标、成交结果的，采购科暂停签订合同，已经签订合同的，终止履行合同。采购人可选择采购项目评审报告中排名第二的合格候选人成为成交供应商，也可重新组织采购。
质疑函接收部门：江西省江西省中西医结合医院采购科
联系电话：0791-86283944    联系人：李老师 吴老师

第五章 采购需求

一、标的清单

	序号
	采购条目名称
	服务期限
	预算金额（万元）

	1
	影像云胶片软件平台
	2年
	8.4


二、技术要求

	模块
	子模块
	功能需求

	基础要求
	/
	投标产品应全面支持DICOM3.0标准

	
	
	投标产品应全面遵从HL7医疗服务信息网络通讯协议

	
	
	系统核心基于企业级的Windows平台，系统服务端软件可安装于Linux或WindowsServer2012及以上操作系统

	
	
	系统支持大型关系型数据库Oracle或MSSQLServer

	
	
	系统设计采用B/S架构，可进行PC端、手机端、PAD端的页面浏览调阅

	
	
	系统应实现7×24小时的连续运行

	
	
	该平台建设须采用符合国家、行业有关政策要求

	
	
	支持日志服务，对平台运行状况实时监控，对系统故障、报错等信息记录并保存，对用户访问数据库行为进行记录，便于后期追溯。

	
	
	提供云存储服务，要求保证患者近一年的影像数据实时查阅。

	医学影像诊断中心
	云PACS系统
	支持用户注册、实名认证、账户管理功能

	
	
	支持用户信息设置(用户基本信息修改、设置)

	
	
	支持医生在电脑设备中便捷的在线阅片服务。开通账号的医生可以在线查看该医生所执业医院的上传的全量DICOM影像数据、检查信息及报告信息

	
	
	支持EMPI患者交叉索引

	
	
	支持诊断申请、接收功能

	
	
	支持通过手机、PAD、电脑，远程写报告

	
	
	支持原始影像数据及报告的归档排列，提供移动端以翻页、播放方式浏览病人所有原始影像数据

	
	
	支持1:1展示，将DICOM图像按照其原始尺寸和比例进行显示，确保图像的每一个细节都能被准确还原

	
	
	▲在单个原始影像文件小于530KB下：加载 JPEG-LS 压缩的CT、MR、XA影像，每百幅影像不超过3秒

	
	
	▲在单个原始影像文件小于530KB下：加载 JPEG-LS 压缩的CT、MR、XA影像，每百幅标准分辨率影像消耗流量不超过20M，每百幅影像阅片流量不超过实际数据存储量的30%

	
	
	支持暂停或播放序列，可以调整播放帧率及控制序列中部分帧的播放范围，支持重置。

	
	
	▲客户端工作站打开约10M字节影像，时间不大于5秒,WEB端工作站打开约10M字节影像，时间不大于10秒,IOS端工作站打开约10M字节影像，时间不大于10秒,安卓端工作站打开约10M字节影像，时间不大于10秒。标准运行环境下测试

	
	
	支持展示影像全息视图，实现在一个浏览窗口的界面下，显示该病人历次的不同时期检查的图像，并可以直接进行影像对比查看

	
	
	支持报告比对功能，当审核医生对报告进行修改时，可直观显示修改痕迹

	
	院内影像诊断
	支持影像浏览双浏览器兼容性工作（同时支持H5 Viewer和PACS影像浏览器）

	
	
	支持显示设备类型、帧图像个数

	
	
	支持图像常用快捷操作工具

	
	
	支持显示或隐藏图像相关信息

	
	
	支持移动，医生选择移动功能在可将影像移动至画布的任意位置

	
	
	支持缩放，通过缩放功能可将单张影像放大至任意倍率

	
	
	支持翻页，单击该按钮，将鼠标移动到影像区域，按住鼠标左键上下拖动，实现影像快速调阅

	
	
	▲支持对影像处理后单击该按钮，输入文件名称，保存处理痕迹，可以进行多份保存，供其他医生调阅

	
	
	▲支持DICOM关键影像标记；医生可以在书写报告时标记影像为关键影像，其他医生可以浏览影像时，查看关键影像标记

	
	
	支持窗宽窗位调整，支持按照所打开的影像类型自动展示该类型已配置的窗宽窗位，支持数字快捷键的快速切换窗宽窗位和自定义窗宽窗位

	
	
	支持在多窗口布局中只针对指定的图像进行调整，而窗口中其它帧图像不同步此操作

	
	
	支持变换，支持顺时针旋转90°、逆时针旋转90°、水平翻转、垂直翻转、手动调节任意角度旋转

	
	
	支持长度、角度、矩形、椭圆、多边形测量

	
	
	支持对图像序列窗口进行伪彩、反色操作

	
	
	支持病灶同步定位，同一个DICOM检查中，在某个序列的某个图像上定位的病灶，可以自动同步定位到其他序列图像上的相同位置

	
	
	▲支持矩形、椭圆、多边形的遮挡

	
	
	▲支持多平面重建MPR功能，支持冠状面、矢状面快速切换，提供斜切MPR后各切面的测量工具，如：长度、角度、矩形、椭圆等

	
	
	▲支持3D重建，显示3D图像。具备基本功能包含虚拟切割、去除骨骼、去除床板、保留骨骼、保留肺

	
	
	支持5*5格式以内的任意自定义挂片，支持10种4*4以内的挂片形式支持双击放大缩小选定的图像

	医学影像数据中心
	影像云存储
	支持影像数据存储、归档、管理服务

	
	
	支持患者信息识别、数据回溯技术

	
	
	支持数据转换、处理、集成、共享

	
	
	支持数字影像文件无损压缩处理

	
	
	支持实时获取数据上行到影像云归档情况；检查业务详细概述，不同时间段产生的数据情况展示功能

	
	
	支持影像文件使用对象存储方式

	
	
	支持检查数据质量监控

	
	
	支持提供标准RESTful协议的API接口以及多语言的SDK

	
	
	支持通过DICOM标准方式采集PACS系统产生的检查数据功能

	
	
	支持将PACS系统中非DICOM标准设备产生的数据转换为DICOM标准数据处理

	
	数字影像服务
	支持提供基于云存储的移动端应用浏览服务

	
	
	支持通过二维码关联病人影像、各类检查报告、DICOM影像的移动端浏览

	
	
	支持提供病人报告短信提醒服务，提供短信链接方式实现病人原始DICOM影像数据及报告的浏览

	
	
	支持验证查看影像的用户是否为患者本人，验证方式包括身份证后六位、手机验证码、手机后四位三种。患者可根据自身情况，从这三种方式中选择其一进行验证

	
	
	兼容 DICOM 3.0 标准（CT/MRI/DR 等），支持 JPEG、PDF 等轻量化格式预览

	
	
	支持具备病人影像服务中心软件系统，实现影像及报告的一站式管理及服务

	
	
	支持具备云存储应用服务器软件系统，实现原始DICOM影像及报告的云端管理应用

	
	
	支持缩略图节约流量模式，患者查看影像时会优先显示序列的缩略图，且可对缩略图进行基层操作包括：播放、暂停及进度调整操作等

	
	
	▲软件产品支持四种以上方式进行移动设备的光环境评价测试

	
	影像云共享
	支持同一患者历史检查记录可见

	
	
	支持患者分享自己的原始影像信息

	
	
	支持分享时进行加密设置

	
	
	支持数据分享时进行匿名化设置

	
	
	支持分享时设置有效时限

	
	
	支持家庭档案创建，通过维护家庭成员可以查看成员报告

	
	
	支持DICOM文件下载功能：可以将调阅的影像信息以DICOM格式进行保存下载

	
	
	支持在授权和法律提醒情况下有条件开放或不开放影像下载服务

	
	
	严格遵循《个人信息保护法》，仅在患者授权范围内使用数据

	前置机服务器
	云服务器
	1、支持X86，ARM架构；

2、CPU≥8核，内存≥32GB；

3、支持多种windows、（简体中文）64位、Linux等操作系统；

4、系统盘：容量≥40GB；

5、数据盘：容量≥560GB；


注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。

三、商务要求

1、付款方式：按年支付，2年支付完

2、项目完成期限：合同签订后 1 个月内交付使用。

3、售后服务：

3.1、在实施期与维保期内，成交供应商应保证系统运行稳定，由于系统bug 或功能不符合实际业务需要而影响业务正常运行的功能，成交供应商要进行修改和功能升级改造。

3.2、应拟派专业的团队进行服务，成交供应商需指定一名有三年以上工作经验的专业工程师跟进和维护。定期对系统进行巡检，保证系统在最优化的状态下稳定运行。

3.3、服务响应时间：工作日 8：00~17：30 期间不超过 2 小时响应，工作日以外的其他时间不超过 4 小时响应。若电话、网络远程指导下无法解决，4 小时内到达现场进行维护。 

4、培训：从合同签订开始，成交供应商相关技术人员对项目涉及人员进行分期、分批的各种技术培训。通过培训，使他们较好的掌握应用软件的使用方法，熟悉系统流程。培训对象由院方提供人员名单。

5、拟派人员要求：须拟派有经验的服务人员进行工作。

6、医保索引服务：需按照医保的政策上传云影像，依托影像云平台完成与江西省医保索引平台的对接。

注：以上“商务要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。

第六章  响应文件格式

正本/副本
响应文件

项目名称：

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

           年    月    日

响应声明函

致**单位：

依据贵方（项目名称）项目采购货物及服务的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称）提交响应文件。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守文件中的各项规定并按要求提供报价。

2.谈判有效期为自响应文件提交截止之日起九十个日历日有效。

3.我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方所供货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评审小组所作出的评审结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

地址：　　　　　　　　　　　　　           传真：

电话：　　　　　　　　　　　　　           电子邮件：

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

1、首次报价一览表
供应商名称：　　　　　　　　　　　　　　　　                  项目编号：
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	首次报价
（人民币/元）
	备注

	
	
	
	
	小写：
	

	
	
	
	
	大写：
	


供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：　　年　　月　　日

2. 技术需求响应/偏离表
供应商名称：                              项目编号：
	序号
	文件

条目号
	采购需求中

技术要求
	技术要求
响应
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.供应商需按此表格要求对照采购文件附表“技术需求”逐条如实填写响应/偏离情况。如供应商“完全响应”采购文件技术要求，应在本表中明确写明“无偏离”或“响应”。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，优于或超过谈判文件技术要求的在“响应/偏离”处填写“正偏离”。如不填写此表，则视为供应商不满足采购文件中技术要求的全部条款。

如采购文件需求中“技术要求”明确要求供应商提供相应佐证材料的，供应商除需提供本表外，还需提供相应的佐证材料佐证。

供应商（签章）：________________

法定代表人或授权代表（签字）：________________

日  期：    年   月   日

3.商务需求响应/偏离表
供应商名称：                               项目编号：
	序号
	文件

条目号
	采购需求中

商务要求
	商务要求
响应
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.供应商需按此表格要求对照采购文件附表“商务要求”逐条如实填写响应/偏离情况。如供应商“完全响应”采购文件商务要求，应在本表中明确写明“无偏离”或“响应”。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，优于或超过谈判文件技术要求的在“响应/偏离”处填写“正偏离”。如不填写此表，则视为供应商不满足采购文件中商务要求的全部条款。

2.如采购文件需求中“商务要求”明确要求供应商提供相应佐证材料的，供应商除需提供本表外，还需提供相应的佐证材料佐证。

供应商（签章）：________________

法定代表人或授权代表（签字）：________________

日  期：    年   月   日
4、供应商资格证明材料

4-1、供应商“法人营业执照”或“事业单位法人证书”；

4-2、法定代表人身份证明书；
4-3、法定代表人授权委托书；
4-4、本项目的特定资格证明材料

4-5、技术文件及其他材料

4-6、资格信用承诺函
4-2、法定代表人身份证明书

供应商名称：
单位性质：
单位地址：
成立时间：　　年　月　日
经营期限：
姓名：　　           ，性别：　　，年龄：　　，职务：　　      。系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商盖章：
日期：
附法定代表人身份证：
	法定代表人身份证正、反面黏贴位处


4-3、法定代表人授权书

**单位：

我（姓名），系（单位名称）的法定代表人，兹授权（姓名）同志，为我方签订合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与（项目名称或采购编号）项目的谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
供应商名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或签章）

有效期限：与本公司响应文件中标注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

签发日期：   年   月   日

附：授权代表姓名：        年龄：       职务：         

身份证号码：                     联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3.法定代表人本人参与谈判，则本表不适用。

	法定代表人身份证正反面复印件粘贴处
	授权代表身份证正反面复印件粘贴处


4-4、本项目的特定资格证明材料
如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。

4-5、技术文件及其他材料

供应商认为应提交的技术材料及其他材料，可在此附件中提交。（格式自定）

4-6、资格信用承诺函
致（采购人）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次谈判活动。严格遵守相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合谈判文件规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、严重违法失信行为记录名单。

（三）与我单位（本人）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加本次的谈判活动。我单位（本人）未对本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（盖章）：        
或自然人（签字）：        
                                 年  月  日

注：1.我单位（本人）专指参加谈判活动的供应商（含自然人）。

2.供应商如在响应文件中按此模板提供承诺函，则视为满足以上资质要求，无需提供对应事项证明材料；既未提供承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应谈判文件要求，按无效响应处理。

3.如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。


