床旁血气分析仪

1.检测项目：含pH、PCO₂、PO₂、Na⁺、K⁺、Cl⁻、iCa²⁺、Glu、Lac、，HCO3,渗透压Hct、tHb、O₂Hb、COHb、MetHb等血红蛋白衍生物。

2.样本适配：支持动脉血、静脉血、毛细血管血；全参数样本量≤100μL。

3.配设备台车。