神经丛刺激仪

1.电流范围：0~5mA，步进精度≤0.01mA，精准调节可避免神经损伤，适配不同粗细神经定位。

2.脉宽范围：0.05~1.0ms可调。

3.报警功能：支持电流超限、阻抗异常、电池低电量报警。

4.针具兼容：支持多种规格阻滞针（21G~27G），适配长短针（50~150mm）。

5.整机质保期≥5年，设备使用年限≥8年。