输血输液加温仪

1.温控范围：常规 30~42℃。

2.控温精度：±0.1℃。

3.升温速率：≥1℃/min。

4.适用流量范围：覆盖 1~500mL/min（或标注为1~15L/h），需兼容低速持续输液、高速急救补液等不同场景。

5. 管路适配：支持常见规格输液器（Φ3.0~5.0mm），兼容输血器、营养输注管路。