膨宫泵

- 压力设置范围：0-200mmHg，冲洗流速范围：0-500mL/min。

- 吸引流速范围：0-200mL/min。

- 有冲洗和吸引功能

- 有快速排气+自动校准

- 液晶屏显示

- I类BF型或更优

- 具有“宫腔_冲洗吸引联动“应用模式

- 配备冲洗管路和吸引管路，管路可高温高压或低温等离子消毒

- 配专用台车，带有一体式液袋挂架

- 质保期≥5年，设备使用年限≥8年。