

江西省中西医结合医院

采购文件

	项目名称：
	江西省中西医结合医院采购一批设备项目



	采购编号：
	2026-HW-003


二〇二六年六月

第一章  采购邀请

根据工作需求现对江西省中西医结合医院采购一批设备项目最低评标价法采购，欢迎符合条件的供应商参与。
一、项目基本情况
1. 项目内容：

项目名称：江西省中西医结合医院采购一批设备项目

预算金额：14万元

最高限价：13万元

	采购内容
	数量
	单位
	预算金额

(人民币/元)
	采购需求

	医用冷藏箱
	1
	台
	0.5
	详见“第五章”

	可调节流动水源加热器
	1
	台
	0.5
	

	医用外伤(全自动犬伤)冲洗器
	1
	台
	13
	


本项目响应报价不得高于最高限价。
2、本项目不接受联合体参与
二、供应商资质要求

1.满足以下规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参加本项目的采购活动。

4.本项目的特定资格：无

三、报名要求
1、报名时间：自2026年6月16日至6月18日止（工作日时间上午8:00-12:00时，下午2:30—5:30）。项目联系人：李老师 吴老师，咨询电话：0791-86283944。
2、报名地点：江西省中西医结合医院采购科。
3、报名材料：营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权书原件、授权人、被授权人身份证正反面复印件及特定资格材料（如有）。
4、报名方式：线下报名，需审核上述报名材料; 文件获取方式：至医院官网公告附件栏自行下载。

注：未经报名的不得参与本项目。

四、提交响应文件截止时间及项目开启时间与地点
本项目提交响应文件截止时间及项目开启时间：另行通知；

项目开启地点：江西省中西医结合医院门诊楼10楼会议室。

五、其他补充事宜
供应商提供响应文件正本一份，副本二份，必须每页加盖公章，按采购文件响应格式装订成册，妥善密封并加盖骑缝章，在规定时间将响应文件送至项目开启地点，采购方拒绝接收未按要求密封签章的文件以及在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

第二章 评审

一、项目清单
	序号
	采购标的名称
	数量
	单位

	1
	医用冷藏箱
	1
	台

	2
	可调节流动水源加热器
	1
	台

	3
	医用外伤(全自动犬伤)冲洗器
	1
	台


二、评审方法与标准：

本项目采用最低评标价法。由医院评审专家小组按照采购文件中规定的评审方法和标准，要求满足采购文件全部实质性条款的供应商进行最终报价（二次报价可作为最终报价，采购人也可要求供货商再次报价，原则上不超过3次），由评审小组按照最终报价由低到高的顺序对供应商进行候选排名推荐。如有相同报价，则由评审小组按技术条款响应正偏离数量排序；技术条款响应正偏离数量相同的，由评审小组随机抽取确定排序。

供应商提供证明材料须真实有效、清晰，若提供虚假材料恶意竞争，采购人将取消其参评资格，并保留追究法律责任的权利。
第三章  合同签订与履约要求

成交供应商应在成交结果公示后30日内（江西省中西医结合医院主页http://jxszxyjhyy.com），按照谈判文件确定的合同草案以及投标响应文件（包括采购标的、规格型号、采购金额和数量、技术参数和商务要求等）相应事项与采购人协商并签订采购合同。成交供应商逾期未与采购人联系签订采购合同，则视同自动放弃此次成交资格，采购人有权选择原评审结果排名第二的合格候选人为成交供应商，也可重新组织采购。合同自签订后生效，未经采购人同意，成交供应商不得随意变更供货商或委托其他公司配送或终止供货，否则造成的法律后果全部由成交供应商承担。采购人按照单位相关规定取消成交供应商经营、配送资格，同时禁止其参与本单位各类采购活动。

采 购 合 同

（参考文本）
项目名称： 
采购编号：
甲方： 

乙方： 
                   项目，根据**等相关规定，通过**方式，确定乙方为成交供应商。现依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循自愿、诚信原则，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物的特定信息由合同附表予以说明，以下文件为构成本合同不可分割部分，若各文件之间存在不一致、歧义的，应按照对乙方义务要求和履行标准更高、对甲方权益保护更有利的方式进行解释和适用：
1.招标文件
2.响应文件
3.合同的附件
4.《成交通知书》
5.采购需求
6.商务响应、偏离说明表；

7.投标货物技术文件；

8.技术响应、偏离说明表。

一、合同标的

详见附表：货物清单。

二、合同价款

合同总金额（大写）：        ,即RMB:         元；（本项目为交钥匙工程，所有货物、材料、仓储运输、转运、辅材、安装、验收、税金及质保期内备品备件等费用均包含在合同总金额中）。

三、履约保证金：无
四、交货时间及地点
1、交货时间：合同签订后（或接甲方通知后）**日内到货。

2、交货地点：甲方指定地点。

五、质量

1、乙方须提供符合国家有关质量标准和规范、环保要求且距出厂日期6个月内的全新货物，其质量、规格及技术特征符合合同及附件的要求。

2、每台货物上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有货物质量检验合格标志。

3、货物制造质量出现问题的，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但相关费用由甲方负担。

六、包装和运输
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由乙方承担。

2、除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准。由于标志不当而所造成货物损坏和损失的后果均由乙方承担。

七、货物的安装调试及验收：

1、合同签订后**日内，乙方免费送货至甲方指定地点并完成安装，甲、乙方共同验收并由乙方免费完成货物及系统安装调试工作，如质量验收合格，双方签署质量验收表。

2、货物的到货验收包括:型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无损。

3、货物和系统调试验收的标准:按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺函执行。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

八、付款方式：
1.验收合格后支付**%的款项（一次性开出全额货款发票），剩余**%的款项自货物、工程、服务交付且验收合格期满一年后支付。 

2. 甲、乙双方确认，本合同项下款项的支付时间以甲方内部审批手续及流程的最终完成时间为准，乙方需协助配合甲方办理内部付款手续，并等待甲方按照内部审批手续及付款周期付款，前款所述手续及付款办理周期可能持续**个工作日（该时间为预估付款时间不构成承诺性质），对此乙方不持任何异议。

九、售后服务：

1、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2.质保期为:**年，自甲方在货物质量验收单签字之日起计算,保修费用计入总价。

3.质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，若乙方于质保期内未履行维修义务甲方有权聘请第三方机构进行维修，相关费用乙方承担；若货物出现的故障维修难度较大，则甲方有权要求乙方对故障货物予以更换，或要求乙方退还该货物对应等值货款。

4.货物故障报修的响应时间为:提供 7x24 小时售后服务响应，售后服务电话：**
5.若货物故障在检修后**小时仍无法排除，乙方应免费提供不低于故障货物规格型号同档次的备用货物给甲方使用，直至故障货物修复。若乙方逾期完成前述义务，则甲方有权另行委托第三方完成，相关费用由乙方承担。

6.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派专员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7.乙方须每半年上门对甲方进行货物使用情况回访(需由使用方签字确认)。
8.如乙方未履行或未全面履行前述售后义务，甲方有权要求乙方按照合同总价款10%的标准向甲方支付违约金。

十、知识产权
出卖具有知识产权的标的物的，除法律另有规定或者当事人另有约定外，该标的物的知识产权不属于买受人。

十一、违约责任

1.甲方逾期支付货款，每逾期一天，应以逾期部分为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率（LPR）的标准向乙方支付违约金，最多支付不超过合同总价的2％。
2.乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的20%的违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方应按照合同总价款万分之五的标准向甲方支付滞纳金，逾期超过七天的，甲方有权解除合同，并不予支付未付款项，同时有权要求乙方按照合同总价款的20%的标准向甲方支付违约金。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备或要求乙方免费进行更换。如甲方选择拒收，则甲方有权不予支付不符合合同约定部分的货款并要求乙方按照不符合合同约定部分货物价款的30%的标准支付违约金；如甲方要求乙方进行更换，乙方拒绝更换或更换后的货物仍不符合约定，甲方有权单方解除合同，并不予支付未付款项，同时要求乙方按照合同总价款20%的标准支付违约金。

5. 在货物质保期内，如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方需退回全部货款，并按照合同总价款20%的标准承担违约责任，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则甲方有权单方解除合同，不予支付未付款项，并有权要求乙方按照合同总价款20%的标准支付违约金。甲方因此遭遇第三方索赔的，有权向乙方追偿。

7.因乙方提供的货物质量问题，导致甲方人员或者第三人人身损害或者财产损失，由乙方承担赔偿责任，甲方有权单方解除合同，不予支付未付款项并要求乙方按照合同总价款20%的标准承担违约责任。若甲方因此遭遇第三方索赔，有权向乙方追偿。

8.若前述违约金不足以清偿甲方的损失，甲方有权要求乙方另行补足。

9.乙方违反本合同约定，除承担相应的违约责任之外，乙方还需赔偿甲方为维护权益而支付的一切费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等）。

十二、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。双方经协商不能达成协议的，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
2、在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中需要解决的那部分问题外，合同其他部分应继续履行。
十三、不可抗力

1、不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的自然事件和社会事件，包括但不限于：战争、动乱、疫情、严重火灾、洪水、地震、风暴等。
2、发生不可抗力事件的，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，并对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
3、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。
4、因不可抗力的原因直接影响本合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有不可抗力的一方应立即将事故情况书面通知其他方，并应在事发之日起7天内提供事故详情及本合同不能履行或者需要延期履行的理由及其有效证明文件，此项证明文件应由专门机构出具并经公证。按事故对履行本合同影响程度由甲方、乙方、使用方协商决定是否变更或解除本合同，或者延期履行本合同。
十四、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。
2、除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。
十五、合同的解释和法律适用

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。
2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指日历日。
3、对本合同的任何解释均应以书面作出。
4、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规。
十六、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：
1.1本合同正常履行完毕。
1.2合同双方协议终止本合同的履行。
1.3不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要。
1.4任何一方按照本合同约定行使解除权，解除本合同。
2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
十七、合同的补充、修改和变更

1、双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更，但不得违反谈判文件的实质性要求及其响应文件。

2、对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。
十八、合同生效

本合同在甲乙双方盖章之日起生效。

十九、其它

1、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，其应当承担相应责任。

2、未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

3、本合同一式 4份，甲方 3 份，乙方  1 份；具有同等法律效力。

4、本合同履约地点：

甲方：（盖章）                           乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）           法定代表人或授权代表：（签字）

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

日期：   年     月    日                 日期：   年     月     日                             

开户名称：                               开户名称：

银行账号：                               银行账号：

开 户 行：                               开 户 行：

附表：货物清单

单位：元
	序号
	设备名称
	数量

/单位
	制造商

（全称）
	产地
	品牌
	规格

型号
	单价


	总价


	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（大写）                                  ￥：（小写）


第四章 质疑处理

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，其他形式或者逾期提交的文本认定为无效文本。供应商应当在有效质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。质疑事项成立，已经影响中标、成交结果的，采购科暂停签订合同，已经签订合同的，终止履行合同。采购人可选择采购项目评审报告中排名第二的合格候选人成为成交供应商，也可重新组织采购。
质疑函接收部门：江西省江西省中西医结合医院采购科
联系电话：0791-86283944    联系人：李老师 吴老师

第五章 采购需求

一、标的清单

	序号
	采购标的名称
	数量
	单位

	1
	医用冷藏箱
	1
	台

	2
	可调节流动水源加热器
	1
	台

	3
	医用外伤(全自动犬伤)冲洗器
	1
	台


二、技术要求

医用冷藏箱

1.有效容积≥400升，款式：立式，开门方式：单开玻璃门。

2.微电脑控制，数码显示箱内温度和湿度，显示精度≤0.1℃。

3.强制风冷系统，箱内温度恒定控制（产品注册证上须有体现）。

4.多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警。

5. 多重保护功能：开机延时、停机间隔等。

6. 无翅片式冷凝器设计，免清洗，制冷迅速。

7. 内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定。

8.安全门锁设计，防止随意开启。

9.宽电压带设计。

10. 透明中空钢化离线镀膜反射玻璃门及前吹风设计，防止玻璃门凝露。          

11.内设LED照明灯，存取物品一目了然。

12.多层搁架设计，可根据需要调整间隙，方便实用。

13. 离线镀膜玻璃门，可有效防止凝露。

14.具有保温系统.

可调节流动水源加热器

1.水流热水器

2.容量：≥15L

3.节能低耗。
4.内胆：加厚304医用不锈钢

5.出水方式：下出水

6.安防：防电墙/安全阀/过热保护

7.控制方式：触屏

8.温度显示：数显

医用外伤(全自动犬伤)冲洗器

1.适用于犬伤、猫伤、动物抓咬伤、浅表开放性外伤、污染性皮肤创伤等冲洗消毒。

2.配备多功能高低清洗池，整机尺寸应适合不同体形患者不同部位、不同体位冲洗，移动便捷、放置稳定，适配室内医用常规环境。

3.机身采用304医用不锈钢，防腐蚀、耐酸碱、易清洁消毒，适配医用高频消杀环境；管路为医用食品级硅胶材质，无毒无味、耐高温耐腐蚀、无残留污染。

4.全自动智能冲洗，支持生理盐水冲洗、碘伏稀释液等消毒冲洗液一键切换，可自动完成进水、配比、稳压冲洗、排水全过程。

5.内置智能配比系统，可自动精准配比专用冲洗液等，配比比例精准可控，配比误差≤±2%，完全符合疾控犬伤处置配比标准。

6.内置医用恒温加热模块，冲洗液温度可精准调控，恒温范围 32℃~38℃（人体舒适医用温度），温度误差≤±1℃，避免低温冲洗刺激伤口、引发患者不适，同时提升清创消毒效果。

7.支持智能定时冲洗，定时范围 0~999 秒可自由设定，严格遵循狂犬病暴露伤口冲洗时长规范，杜绝人工计时误差。

8.配备 至少7 英寸高清触控液晶显示屏。

9.设备启动后全自动运行，智能记忆功能，可记忆常用冲洗参数、定时时长、配比参数，开机默认临床标准犬伤处置模式，支持自定义模式保存。

10.搭载智能故障检测系统，缺水、压力异常、温度异常、管路堵塞、配比异常时，屏幕弹窗报警 + 声光双重提示，同时自动停机保护，保障使用安全。

11.可自动记录冲洗时间、冲洗次数、设备运行参数，可储存、查询处置记录。

12.配备分离式医用级储液箱，清水箱、消毒液箱独立分区，互不交叉污染，单箱容积≥15L，满足连续多例患者处置需求。

13.储液箱内置液位传感器，低液位自动报警，提醒医护人员补液。

14.内置静音排水泵，冲洗完成后自动排空废液，无需人工倒水，排水顺畅无残留，避免废液滋生细菌。管路配备医用单向止回阀。

15.管路自消毒功能，配备医用可拆卸高压雾化冲洗喷头，出水均匀、覆盖面广，可深入创面缝隙冲洗；喷头可高温消毒、独立更换。

16.机身表面光滑无死角，防水防污，日常可直接用医用酒精、含氯消毒剂擦拭消杀。

17.额定电压适配医院常规供电，节能低耗，IPX4 防水等级。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。

三、商务要求

1、付款方式：设备保持正常运行、安装调试、验收合格后，采购人在30天内向成交供应商支付合同签约总价的90%货款，设备验收合格一年后支付10%货款。 。

2、服务期： 。

3、服务地点：采购人指定地点 
注：以上“商务要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。

第六章  响应文件格式

正本/副本
响应文件

项目名称：

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

           年    月    日

响应声明函

致**单位：

依据贵方（项目名称）项目采购货物及服务的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称）提交响应文件。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守文件中的各项规定并按要求提供报价。

2.谈判有效期为自响应文件提交截止之日起九十个日历日有效。

3.我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方所供货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评审小组所作出的评审结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

地址：　　　　　　　　　　　　　           传真：

电话：　　　　　　　　　　　　　           电子邮件：

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

1、首次报价一览表
供应商名称：　　　　　　　　　　　　　　　　                  项目编号：
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	首次报价
（人民币/元）
	备注

	
	
	
	
	小写：
	

	
	
	
	
	大写：
	


供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：　　年　　月　　日

2. 技术需求响应/偏离表
供应商名称：                              项目编号：
	序号
	文件

条目号
	采购需求中

技术要求
	技术要求
响应
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.供应商需按此表格要求对照采购文件附表“技术需求”逐条如实填写响应/偏离情况。如供应商“完全响应”采购文件技术要求，应在本表中明确写明“无偏离”或“响应”。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，优于或超过谈判文件技术要求的在“响应/偏离”处填写“正偏离”。如不填写此表，则视为供应商不满足采购文件中技术要求的全部条款。

如采购文件需求中“技术要求”明确要求供应商提供相应佐证材料的，供应商除需提供本表外，还需提供相应的佐证材料佐证。

供应商（签章）：________________

法定代表人或授权代表（签字）：________________

日  期：    年   月   日

3.商务需求响应/偏离表
供应商名称：                               项目编号：
	序号
	文件

条目号
	采购需求中

商务要求
	商务要求
响应
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.供应商需按此表格要求对照采购文件附表“商务要求”逐条如实填写响应/偏离情况。如供应商“完全响应”采购文件商务要求，应在本表中明确写明“无偏离”或“响应”。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，优于或超过谈判文件技术要求的在“响应/偏离”处填写“正偏离”。如不填写此表，则视为供应商不满足采购文件中商务要求的全部条款。

2.如采购文件需求中“商务要求”明确要求供应商提供相应佐证材料的，供应商除需提供本表外，还需提供相应的佐证材料佐证。

供应商（签章）：________________

法定代表人或授权代表（签字）：________________

日  期：    年   月   日
4、供应商资格证明材料

4-1、供应商“法人营业执照”或“事业单位法人证书”；

4-2、法定代表人身份证明书；
4-3、法定代表人授权委托书；
4-4、本项目的特定资格证明材料

4-5、技术文件及其他材料

4-6、资格信用承诺函
4-2、法定代表人身份证明书

供应商名称：
单位性质：
单位地址：
成立时间：　　年　月　日
经营期限：
姓名：　　           ，性别：　　，年龄：　　，职务：　　      。系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商盖章：
日期：
附法定代表人身份证：
	法定代表人身份证正、反面黏贴位处


4-3、法定代表人授权书

**单位：

我（姓名），系（单位名称）的法定代表人，兹授权（姓名）同志，为我方签订合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与（项目名称或采购编号）项目的谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
供应商名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或签章）

有效期限：与本公司响应文件中标注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

签发日期：   年   月   日

附：授权代表姓名：        年龄：       职务：         

身份证号码：                     联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3.法定代表人本人参与谈判，则本表不适用。

	法定代表人身份证正反面复印件粘贴处
	授权代表身份证正反面复印件粘贴处


4-4、本项目的特定资格证明材料
如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。

4-5、技术文件及其他材料

供应商认为应提交的技术材料及其他材料，可在此附件中提交。（格式自定）

4-6、资格信用承诺函
致（采购人）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次谈判活动。严格遵守相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合谈判文件规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、严重违法失信行为记录名单。

（三）与我单位（本人）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加本次的谈判活动。我单位（本人）未对本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（盖章）：        
或自然人（签字）：        
                                 年  月  日

注：1.我单位（本人）专指参加谈判活动的供应商（含自然人）。

2.供应商如在响应文件中按此模板提供承诺函，则视为满足以上资质要求，无需提供对应事项证明材料；既未提供承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应谈判文件要求，按无效响应处理。

3.如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。


