全自动化学发光酶免分析仪设备需求：
1、 用于感染性疾病病人的早期辅助诊断、感染程度检测；
2、 方法：化学发光法；
3、 联检：设备支持G、LPS等项目上机；
4、 反应通道：可以匹配≤100人份检测试剂条；
5、 全自动完成项目试验，设备集成包括前处理、孵育、清洗、判读及结果判断全过程实验。


真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒(化学发光免疫分析法)需求
1、 分析方法：化学发光免疫分析法；
2、 检测标本：血清；
3、 检测样本量：≤300uL；
4、 [bookmark: _GoBack]具有≤100人份检测试剂条，包含各试剂组分可完成实验检测；
5、检出限：不高于40pg/mL。

曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒(化学发光法)需求
1、分析方法：化学发光法；
2、检测标本：血清；
3、检测样本量：≤300uL；
4、具有≥1人份检测试剂条，包含各试剂组分可完成实验检测；
5、最低检测限0.25μg/L。

