南昌市中心医院（瑶湖分院）16包设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	


1、胸腔镜手术器械

		内容物
	数量
	备注

	无齿卵圆钳
	2
	≥300-340mm

	胸腔镜分离钳
	1
	≥360mm×φ12滑板式 弯 小切口 4-8mm

	
	1
	≥360mm×φ20 滑板式 角弯75°  4-8mm

	
	1
	≥360mm×φ12 滑板式弯小切口 6-10mm

	胸腔镜持针器
	1
	≥340mm 滑板式 直 细针

	
	1
	≥420mm 滑板式 直 细针

	组织钳
	1
	≥340mm×φ8 弯 滑板式  4-6mm

	
	2
	≥340mm×φ8 弯 滑板式 2×3齿4-6mm

	
	1
	≥360mm×φ6 弯 滑板式 6-10mm

	胸腔镜有齿卵圆钳
	2
	≥340mm×φ12 滑板式有齿小切口6-8mm

	血管钳
	2
	≥360mm×φ15 滑板式圆弯1-2齿4-6mm

	
	2
	≥330mm×φ25×90°滑板式弯1-2齿4-6mm

	
	2
	≥360mm×φ18×90°滑板式弯1-2齿4-6mm

	
	2
	≥330mm×φ15*60°滑板式 圆弯1-2齿 双开5-7mm

	吸引器
	1
	≥385mm×φ5  弯  小切口

	
	1
	≥360mm×φ6  角弯平头  小切口

	长持针器
	2
	300mm

	大直角
	4
	≥300×20×90°/250×25×90°角弯 各2

	小切口手术缝合线拉钩
	2
	≥250×φ2.5  直 环形圆头




	





2、开胸手术器械
		内容物
	数量
	备注

	血管钳
	8
	≥125mm，弯蚊:4   125mm直蚊:4

	血管钳
	6
	≥220mm，弯，全齿

	组织钳
	6
	≥180mm

	
直角钳
	
6
	≥250mm×φ25×90° 角弯:2

	
	
	≥220mm×φ18×90° 角弯:2

	
	
	≥200mm×φ50×15 弯 全齿:2

	刀柄
	1
	≥3L# 200

	心耳钳
	2
	I式，≥240mm×3.2 圆弯R18×30，网纹齿

	肺叶钳
	2
	≥250mm×20

	骨膜剥离器
	2
	≥250mm，头宽圆12/方12

	止血夹
	3
	≥65mm 弯，  110mm 右弯

	
	
	≥50×30 可调式，角弯

	卵圆钳
	4
	≥250mm×φ10,弯有齿:2  无齿:2

	肋骨剪
	1
	≥340，直

	肋骨牵开器
	2
	≥60mm×52、 ≥240mm×170 中号

	持针钳
	4
	≥250mm，细针,直

	肋骨合拢器
	1
	≥170mm

	无损镊
	3
	≥220mm×1.5 /2.5  直

	
	
	≥200mm×2 直 带定位销

	器械钳
	1
	≥230mm

	胸骨锯
	2
	电动 带4锯片


全部器械均使用钛合金（医用钛合金）、钴铬合金



以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年
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