南昌市中心医院（瑶湖分院）16包设备

调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 1、胸腔镜手术器械 | 内容物; 数量; 备注. 无齿卵圆钳; 2; ≥300-340mm. 胸腔镜分离钳; 1; ≥360mm×φ12滑板式 弯 小切口 4-8mm. 1; ≥360mm×φ20 滑板式 角弯75° 4-8mm. 1; ≥360mm×φ12 滑板式弯小切口 6-10mm. 胸腔镜持针器; 1; ≥340mm 滑板式 直 细针. 1; ≥420mm 滑板式 直 细针. 组织钳; 1; ≥340mm×φ8 弯 滑板式 4-6mm. 2; ≥340mm×φ8 弯 滑板式 2×3齿4-6mm. 1; ≥360mm×φ6 弯 滑板式 6-10mm. 胸腔镜有齿卵圆钳; 2; ≥340mm×φ12 滑板式有齿小切口6-8mm. 血管钳; 2; ≥360mm×φ15 滑板式圆弯1-2齿4-6mm. 2; ≥330mm×φ25×90°滑板式弯1-2齿4-6mm. 2; ≥360mm×φ18×90°滑板式弯1-2齿4-6mm. 2; ≥330mm×φ15*60°滑板式 圆弯1-2齿 双开5-7mm. 吸引器; 1; ≥385mm×φ5 弯 小切口. 1; ≥360mm×φ6 角弯平头 小切口. 长持针器; 2; 300mm. 大直角; 4; ≥300×20×90°/250×25×90°角弯 各2. 小切口手术缝合线拉钩; 2; ≥250×φ2.5 直 环形圆头. |
| 2、开胸手术器械 | 内容物; 数量; 备注. 血管钳; 8; ≥125mm，弯蚊:4 125mm直蚊:4. 血管钳; 6; ≥220mm，弯，全齿. 组织钳; 6; ≥180mm. 直角钳; 6; ≥250mm×φ25×90° 角弯:2. ≥220mm×φ18×90° 角弯:2. ≥200mm×φ50×15 弯 全齿:2. 刀柄; 1; ≥3L# 200. 心耳钳; 2; I式，≥240mm×3.2 圆弯R18×30，网纹齿. 肺叶钳; 2; ≥250mm×20. 骨膜剥离器; 2; ≥250mm，头宽圆12/方12. 止血夹; 3; ≥65mm 弯， 110mm 右弯. ≥50×30 可调式，角弯. 卵圆钳; 4; ≥250mm×φ10,弯有齿:2 无齿:2. 肋骨剪; 1; ≥340，直. 肋骨牵开器; 2; ≥60mm×52、 ≥240mm×170 中号. 持针钳; 4; ≥250mm，细针,直. 肋骨合拢器; 1; ≥170mm. 无损镊; 3; ≥220mm×1.5 /2.5 直. ≥200mm×2 直 带定位销. 器械钳; 1; ≥230mm. 胸骨锯; 2; 电动 带4锯片. 全部器械均使用钛合金（医用钛合金）、钴铬合金 |

以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年