南昌市中心医院（瑶湖分院）20包设备

调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 1、手术显微镜 | 配置要求： 1、主刀镜 2、助手镜 3、一键自动平衡支架 4、4K高清摄像系统 5、内置高清血管荧光 6、消毒罩自动抽真空功能 7、自动聚焦系统 功能参数要求： 1、单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥610mm； 2、广角目镜，屈光补偿范围≥+5D/-8D，眼杯高度可调； 3、调焦模式：无极电动变焦，具备双激光自动聚焦功能； 4、照明光源：主光源及备用光源为氙灯照明系统。 5、支架最大高度≥2300mm，有效臂展≥1650mm； 6、支架平衡调节：采用一键自动平衡系统； 7、一体化设计，全内置4K高清摄像头，无需外接分光器和视频适配器 8、全内置血管荧光模块：整体荧光模块全内置，不占分光器接口，不影响助手镜对换； 9、目镜观察视角：可拆卸 0°-180°可调节倾斜视角双目镜筒； |

以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年